別表第1

| 施設名称 | 設 置 場 所 | 責任及び 財産分界点 | 受 電 設 備 |  | 非常用予備発電装置 |  | 太陽光発電装置 |  | 部 局 等 名 | 施設管理者 | 施設管理代務者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ｖ 受電電圧 | ＫＷ 最大電力 | Ｖ 発電電圧 | ＫＶＡ 発電出力 | Ｖ 発電電圧 | ＫＶＡ 発電出力 |  |  |  |
| 弘前大学 事務局等施設 | 弘前市文京町1番地 （文京町地区） | 構内第１号柱に設置した開閉器 の電源側接続点 | 6,600 | 2,100 | 6,600 200 200 | 400×2 72 72 | 200 200 200 | 23 20 7.5 | 事務局及び施設環境部 直轄施設 | 施設環境整備課長 | 設備ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 (電気設備担当) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地域社会研究科 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地域共創科学研究科 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学生団体利用施設 | 学生課長 | 学生支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 （課外教育担当） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属図書館 | (図)事務長 | 企画管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 (企画管理担当) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人文社会科学部 | (人・地)事務長 | (人・地)総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 (総務担当) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育学部 | (教)事務長 | 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 (総務担当) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育実践総合ｾﾝﾀｰ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理工学研究科 | (理)事務長 | 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 (総務担当) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属地震火山観測所 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 農学生命科学部 | (農)事務長 | 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 (総務担当) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属遺伝子実験施設 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保健管理ｾﾝﾀｰ | 学生課長 | 保健管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 （保健管理担当） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国際連携本部 | 事務局付調整役 （国際連携本部） | 事務局付係長（国際連携本部担当） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 情報連携統括本部 | 広報・情報戦略課長 | 情報連携ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長（情報連携担当） |
| 弘前大学医学部 | 弘前市本町53番地 （本町地区） | 需給地点に接地した本学のｶﾞｽ絶縁開閉器のﾌﾞｯｼﾝｸﾞ電源側接続点 | 66,000 | 3,781 | 6,600 6,600 200 200 | 1,000×2 400 375 250 | 200 200 | 10 20 | 医学研究科 | 本町地区施設室長 | 本町施設ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 (修繕･役務担当) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属動物実験施設 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属健康未来ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｾﾝﾀｰ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保健学研究科 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医学部心理支援科学科 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医学部附属病院 | 附属病院病院施設室長 | 病院施設室病院施設ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長(修繕・役務担当) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｱｲｿﾄｰﾌﾟ総合実験室 | 本町地区施設室長 | 本町施設ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長 （修繕・役務担当） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附属図書館分館 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 被ばく医療総合研究所 |  |  |
| 弘前大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙWeII-being総合研究棟 | 弘前市在府町5番地 （本町地区） | 弘前大学事務局等施設と同じ | 6,600 | 258 | 200 | 200 | 200 | 10 | ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙWeII-being 総合研究所 |  |  |
| 弘前大学医学部 ｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ | 弘前市本町40-1 （本町地区） | 弘前大学事務局等施設と同じ | 6,600 | 50 |  |  |  |  | 医学研究科 |  |  |
| 弘前大学医学部 学生支援ｾﾝﾀｰ2号館 | 弘前市新寺町201番地 （本町地区） | 弘前大学事務局等施設と同じ | 6,600 | 51 |  |  | 200 | 5 | 医学研究科 |  |  |